Приложение

к паспорту доступности

объекта социальной

инфраструктуры

ПЛАН

Адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения  МКУК Михайловский КДЦ

|  | Основные структурно-функциональные зоны | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Имеется ровная плиточное покрытие, спуск для колясок. |  | - |  |
| 2 | Место для инвалидов ( колясочников) в зрительном зале |  | Требуется капитальный ремонт зрительного зала 2016-2018 г. | Установить табличку о выделении в зале место для инвалида колясочника. |  |
| 2. | Вход (входы) в здание | Ширина дверей позволяет проезду на колясках - |  | установка плавных доводчиков. При наличии финансирования - 2016 год |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | Свободное передвижения по путям эвакуации |  |  | - |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Просторные помещения с ровным полом | Увеличении проемов дверных проходов. ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2016 год. |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | - |  |  | - |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте. | Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования 2016 год. |  | - |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ровное земляное покрытие | . |  |  |
| 8. | Все зоны и участки |  |  |  |  |

Директор МКУК «Михайловский КДЦ»	Н.А. Шмидт